Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny,

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi,

65210000-8 – Przesył Gazu

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego - grupa E (dawniej Gz 50) obejmująca sprzedaż 
i dystrybucję gazu do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie, tj. Budynek mieszkalno-hotelowy, przy ulicy Artyleryjskiej 1c, 
o ciśnieniu nie mniejszym niż 50 kPa (gazociąg średniego ciśnienia).

2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 roku poz. 220 tekst jednolity) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie od momentu podania gazu ziemnego (planowane) tj. 01.11.2020 do 31.07.2022 r. na poziomie:

ok. 36.000,00 m3  
396.000,00 kWh przy współczynniku konwersji 11,000  [kWh/ m3]

Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającej zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającej orientacyjnie podanej ilości gazu.

Zamawiająca deklaruje odbiór paliwa gazowego wg poniższego zestawienia, są to jednak ilości orientacyjne (określone na podstawie roku 2019 grzania olejem opałowym):

| Zużycie gazu w poszczególnych miesiącach |  | moc zamówiona/ przyłączeniowa | układ pomiarowy | urządzenia gazowe / ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 3.400 m3 | 9,0 m3 / h 99 kWh/h przy współczynniku konwersji 11,000 [kWh/m3] | Pierwsze podłączenie obiektu do sieci gazowej Gazomierz miechowy / zgodnie z uzyskaną informacją w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu zostanie zamontowany dopiero po podpisaniu umowy ze sprzedawcą / taryfa – W-4 zgodnie z doborem | palnik do kotła c.o./c.w.u. o mocy 115 kW – 1 szt. |
| luty | 3.200 m3 |  |  |  |
| marzec | 2.600 m3 |  |  |  |
| kwiecień | 1.300 m3 |  |  |  |
| maj | 800 m3 |  |  |  |
| czerwiec | 400 m3 |  |  |  |
| lipiec | 400 m3 |  |  |  |
| sierpień | 400 m3 |  |  |  |
| wrzesień | 1.100 m3 |  |  |  |
| październik | 1.600 m3 |  |  |  |
| listopad | 2.200 m3 |  |  |  |
| grudzień | 2.600 m3 |  |  |  |
| SUMA: ROK | 20.000 m3 |  |  |  |

| Zużycie gazu w poszczególnych miesiącach |  |  |
| --- | --- | --- |
| styczeń | 3.400 m3 | 37.400 kWh |
| luty | 3.200 m3 | 35.200 kWh |
| marzec | 2.600 m3 | 28.600 kWh |
| kwiecień | 1.300 m3 | 14.300 kWh |
| maj | 800 m3 | 8.800 kWh |
| czerwiec | 400 m3 | 4.400 kWh |
| lipiec | 400 m3 | 4.400 kWh |
| sierpień | 400 m3 | 4.400 kWh |
| wrzeszień | 1.100 m3 | 12.100 kWh |
| październik | 1.600 m3 | 17.600 kWh |
| listopad | 2.200 m3 | 24.200 kWh |
| grudzień | 2.600 m3 | 28.600 kWh |
| SUMA: ROK | 20.000,00 m3 | 220.000,00 kWh |

4.Dostarczony gaz ziemny będzie spożytkowany na potrzeby własne, do celów grzewczych tj. w celu ogrzewania pomieszczeń w budynku mieszkalno-hotelowym Centralnej Szkoły PSP, w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców budynku mieszkalno-hotelowego przy ul. Artyleryjskiej 1 C.

5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układu pomiarowego należącego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

6. Zamawiający zostanie podłączony do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

Sp. z o.o.