**Zadanie II:**

**Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole PSP na potrzeby eksploatacji budynku przy ul. Artyleryjskiej 1**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do budynku Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do odbiorcy – Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na działce nr 1/11 w Częstochowie, ul. Artyleryjska 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawowe dane | Częstochowa,  ul. Artyleryjska 1 , działka nr 1/11 |
| 1 | Tytuł prawny do nieruchomości | Trwały zarząd |
| 2 | Rodzaj przyłącza | Linia kablowa  YAKY 4x120 mm2 ze złącza nr ZZP/WG  zlokalizowanego na elewacji budynku  stacja rozdzielcza 1-S111/15 kV ze stacji transformatorowej przy ul. Oficerskiej |
| 3 | Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | Zaciski na wyjściu ze złącza  w kierunku odbiorcy |
| 4 | Planowane zużycie energii w okresie  12 miesięcy | Ok. 20 000 kWh |
| 5 | Ilość punktów poboru | 1 |
| 6 | Taryfa | G11 |
| 7 | Napięcie zasilania | 230/400 V |
| 8 | Oczekiwana moc przyłączeniowa | 72 kW |
| 9 | Moc umowna | 72 kW |
| 10 | Układ pomiarowo-rozliczeniowy | Półpośredni, pomiar na napięciu 0,4kV,  Zabezpieczenie przedlicznikowe I=3x40A  Stopień skompresowania mocy biernej tg φ = 0,4 |

Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej, zawarte w formularzu cenowym powinny uwzględniać ewentualne upusty cenowe i być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, nie większymi od cen ustalonych w aktualnie obowiązującej , zatwierdzonej przez Wykonawcę (sprzedawcę) Taryfie sprzedawcy dla danej grupy taryfowej i mogą w okresie wykonywania zamówienia ulec zmianie tylko w przypadku zmiany Taryfy.

Sprzedawca winien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji, odpowiednim do przesyłu tej energii do obiektów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,   
ul. Artyleryjska 1. Umowa winna być ważna, przynajmniej na czas związania umową sprzedaży energii z kupującą tj. Centralną Szkołą PSP w Częstochowie)

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) i Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu znamionowym sieci 230/400 V   
o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych (przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP   
i aktualnych Polskich Norm), w szczególności energii przeznaczonej do oświetlenia wewnątrz budynków i terenu wokół budynków oraz zasilania urządzeń zainstalowanych w obiekcie,   
w szczególności urządzeń biurowych.